Załącznik nr 8 do umowy

Karta  Gwarancyjna

na  mikroinstalacje fotowoltaiczne w Gminie Gołcza

Wykonawca udziela gwarancji na wybudowane mikroinstalacje fotowoltaiczne zgodnie z wykazem w PFU na następujących warunkach :

- Poprzez „mikroinstalacje prosumenckie” należy rozumieć wbudowane w dany obiekt wszystkie urządzenia, materiały i elementy w ramach realizacji zamówienia: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Gołcza"

- Wykonawca oświadcza, że mikroinstalacje prosumenckie są wykonane zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producentów urządzeń, materiałów i elementów oraz obowiązujących przepisów  prawa,

- Wykonawca oświadcza, że przeszkolił użytkowników mikroinstalacji prosumenckich w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Szkolenia zostały potwierdzone oświadczeniami podpisanymi przez osoby  przeszkolone, stanowiącymi załączniki do karty gwarancyjnej.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

„Wykaz zainstalowanych mikroinstalacji prosumenckich” zawierający: adres, imię, nazwisko, telefon, nr działki, moc znamionową mikroinstalacji oraz wypisane rodzaje zainstalowanych urządzeń z parametrami zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru; wykaz ten Wykonawca dołączy do niniejszej karty gwarancyjnej po zamontowaniu wszystkich instalacji przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Wykaz stanowi integralną część karty gwarancyjnej.

- Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne oraz inwerter wynosi 10 lat, a na pozostałe urządzenia, materiały oraz wykonane roboty budowlano – instalacyjne – .... lat (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Do dnia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za utrzymanie instalacji w tym urządzeń w pełnej gotowości.

- Przeglądy, konserwacje i naprawy mikroinstalacji prosumenckich w okresie gwarancji  będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym - będą kosztami Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii.

- Wykonawca nie może żądać żadnych czynności od użytkowników np. zapisywanie parametrów i stanów mikroinstalacji prosumenckiej, dokonywania regulacji, dokonywania dokręcania elementów, dokonywania przeglądów itp. warunkujących utrzymanie gwarancji.

- Wykonawca dokona dwóch przeglądów gwarancyjnych na roboty, materiały i urządzenia,

- pierwszy do 2 lat od odbioru końcowego,

- drugi wykonany  do ..... (zgodnie ze złożoną ofertą) lat od odbioru końcowego.

Do zadań odbioru gwarancyjnego będzie należało przedstawienie protokołu przeglądu instalacji wraz z opisaniem stwierdzonych wad i usterek. Podpisanie protokołu odbioru gwarancyjnego jest równoznaczne z wykonaniem gwarancji zgodnie z PFU i zawartą umową. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć po końcowym odbiorze gwarancyjnym dokumenty niezbędne do zachowania dalszej gwarancji na panele fotowoltaiczne, inwertery na okres .... lat (zgodnie ze złożoną ofertą)od daty odbioru końcowego gwarancyjnego.

- Zamawiający lub użytkownicy będą zgłaszać usterki drogą telefoniczną lub e-mail na wskazany adres serwisu. W przypadku, gdy zgłoszenia nie będą odbierane Zamawiający będzie zgłaszał usterki i awarie faksem. Serwis obowiązany jest posiadać faks.

- Bezpośrednim wykonawcą w/w przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany, potwierdzający każdorazowo swoje czynności protokołem wykonanym w dwóch egzemplarzach (jeden dla użytkownika drugi dla Serwisu), wzór protokołu zostanie ustalony z Zamawiającym.

- Podjęcie czynności przez serwis autoryzowany w celu usunięcia awarii / nieprawidłowości w działaniu ma nastąpić nie później, niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym zgłoszenie może być telefoniczne za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku awarii i zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, zagrożeń dla mienia np. oderwanie konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych, uszkodzenie izolacji lub przerwanie przewodów elektrycznych, dopuszcza się wykonywać naprawy swoimi siłami, a koszty tych napraw pokryje Wykonawca.

- Serwis jest obowiązany dostarczyć drogą elektroniczną kopie protokołu z naprawy lub przeglądu w terminie 2 dni od wykonania tej czynności na wskazany adres lub adres Zamawiającego, Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału wykonanego protokołu z naprawy.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek: eksploatacji urządzeń przez użytkownika niezgodnej z ich przeznaczeniem, niestosowania się przez użytkownika do instrukcji obsługi urządzeń, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika lub osoby trzeciej, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby).

- Wykonawca udziela gwarancji w przypadku uszkodzenia przewodów elektrycznych oraz paneli fotowoltaicznych i inwerterów przez działanie lodu, śniegu, gradu, deszczu, niskich temperatur oraz ptaków. Wszelkie nierównomierne odbarwienia i korozja paneli fotowoltaicznych będą podlegały wymianie w ramach gwarancji.

- Wykonawca nie może zrezygnować z gwarancji w przypadku stwierdzenia zabrudzenia mikroinstalacji prosumenckiej czynnikami zewnętrznymi np. kurz, pył, odchody ptaków na panelach, itp.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawności dowolnego elementu urządzenia jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.

- Wykonano i podpisano 4 egzemplarze jednakowych Kart Gwarancyjnych (3 szt. dla Zamawiającego oraz 1 szt. dla Wykonawcy).

Data i podpis Wykonawcy.

……………………………………………….